## ЛСР 17 граф
Техническое перевооружение комбинированной установки по производству МТБЭ и олигомеризата. МТБЭ. Изменение технологической схемы реакторного блока олигомеризации.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)
|  | на | Автоматизация технологии производства., МТБЭ. Изменение технологической схемы реакторного блока олигомеризации.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1758,779 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________209,033 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________155,126 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1394,621 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,825 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________389,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Приборы и средства автоматизации. (МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО)
Температура на выходе теплообменника Т-402/1
1 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (10,89 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (11,75 руб.) СП (5,41 руб.): 46% от ФОТ (11,75 руб.) | шт | 1 | 13.06 | 11.75 |  |  | 13.06 | 11.75 |  |  | 1.1845 | 1.18
2 | ФЕРм11-01-001-03 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (10,23 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (11,04 руб.) СП (5,08 руб.): 46% от ФОТ (11,04 руб.) | шт | 1 | 54.72 | 10.35 | 6.72 | 0.69 | 54.72 | 10.35 | 6.72 | 0.69 | 1.1845 | 1.18 | 0.069 | 0.07
3 | ФССЦ-08.3.05.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | -0.002 | 5941.89 |  |  |  | -11.88
4 | ФССЦ-08.3.11.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | -0.83 | 23.79 |  |  |  | -19.75
5 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Термопреобразователь, в коплекте фланцевая защитная гильза по МНЗ-22/07200/00137/Р- АТХ.ОЛ1 - TE411/1 ПЗ=98400/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 1 | 12418,16 98400/1,2/6,87 |  |  |  | 12418.16
Регулирование температуры олигомеризата в теплообменнике Т-402/1
6 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (10,89 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (11,75 руб.) СП (5,41 руб.): 46% от ФОТ (11,75 руб.) | шт | 1 | 13.06 | 11.75 |  |  | 13.06 | 11.75 |  |  | 1.1845 | 1.18
7 | ФЕРм11-01-001-03 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (10,23 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (11,04 руб.) СП (5,08 руб.): 46% от ФОТ (11,04 руб.) | шт | 1 | 54.72 | 10.35 | 6.72 | 0.69 | 54.72 | 10.35 | 6.72 | 0.69 | 1.1845 | 1.18 | 0.069 | 0.07
8 | ФССЦ-08.3.11.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | -0.83 | 23.79 |  |  |  | -19.75
9 | ФССЦ-08.3.05.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | -0.002 | 5941.89 |  |  |  | -11.88
10 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Термопреобразователь, в коплекте фланцевая защитная гильза по МНЗ-22/07200/00137/Р- АТХ.ОЛ1 - TE416/1 ПЗ=98400/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 1 | 12418,16 98400/1,2/6,87 |  |  |  | 12418.16
TV416/1A, TV416/1B, TV416A, TV416B, TV669/1
11 | ФЕРм11-02-042-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 100; 125 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (209,16 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (225,63 руб.) СП (103,79 руб.): 46% от ФОТ (225,63 руб.) | шт | 5 | 204.97 | 33.87 | 81.24 | 11.26 | 1024.87 | 169.34 | 406.18 | 56.29 | 3.8755 | 19.38 | 0.897 | 4.49
12 | ФССЦ-08.3.05.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | -0.004 | 5941.89 |  |  |  | -23.77
13 | ФССЦ-23.3.03.02-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | -3.3 | 93.26 |  |  |  | -307.76
14 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Клапан регулирующий фланцевый с пневматическим приводом в комплекте: 1.Электропневматический интеллектуальный цифровой позиционер;2.Фильтр регулятор давления по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ1 ПЗ=1500000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 5 | 189301,31 1500000/1,2/6,87 |  |  |  | 946506.55
Измерение температуры продуктовой смеси после Т-402
15 | ФЕРм11-01-001-03 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг (прим.фланцевая защитная гильза для переносимой позиции TE 416) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (10,23 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (11,04 руб.) СП (5,08 руб.): 46% от ФОТ (11,04 руб.) | шт | 1 | 54.72 | 10.35 | 6.72 | 0.69 | 54.72 | 10.35 | 6.72 | 0.69 | 1.1845 | 1.18 | 0.069 | 0.07
Регулирование давления бутан бутиленовой фракции после печи
PV498/1
16 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (5,5 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (5,93 руб.) СП (2,73 руб.): 46% от ФОТ (5,93 руб.) | шт | 1 | 7.02 | 5.93 |  |  | 7.02 | 5.93 |  |  | 0.598 | 0.6
17 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Датчик избыточного давления. Встроенный дисплей для индикации. В сборе с датчиком мембранный разделитель фланцевый DN25, с капилляром длиной 3м и ответным фланцем по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ2 В комплекте с датчиком:- монтажный кронштейн для крепления на трубе диаметром два дюйма;кабельный ввод взрывозащищенный с соединителем для крепления металлорукава ПЗ=123000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 1 | 15522,71 123000/1,2/6,87 |  |  |  | 15522.71
18 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (5,38 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (5,8 руб.) СП (2,67 руб.): 46% от ФОТ (5,8 руб.) | шт | 1 | 33.22 | 5.22 | 4.8 | 0.58 | 33.22 | 5.22 | 4.8 | 0.58 | 0.598 | 0.6 | 0.0575 | 0.06
19 | ФЕРм08-02-411-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (8,86 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (8,87 руб.) СП (4,52 руб.): 51% от ФОТ (8,87 руб.) | шт | 1 | 13.17 | 8.87 |  |  | 13.17 | 8.87 |  |  | 0.943 | 0.94
20 | ФЕРм11-02-042-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 100; 125 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (41,84 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (45,13 руб.) СП (20,76 руб.): 46% от ФОТ (45,13 руб.) | шт | 1 | 204.97 | 33.87 | 81.24 | 11.26 | 204.98 | 33.87 | 81.24 | 11.26 | 3.8755 | 3.88 | 0.897 | 0.9
21 | ФССЦ-08.3.05.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | -0.0008 | 5941.89 |  |  |  | -4.75
22 | ФССЦ-23.3.03.02-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | -0.66 | 93.26 |  |  |  | -61.55
23 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Клапан регулирующий фланцевый с пневматическим приводом в комплекте: 1.Электропневматический интеллектуальный цифровой позиционер;2.Фильтр регулятор давления по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ1 ПЗ=1500000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 1 | 189301,31 1500000/1,2/6,87 |  |  |  | 189301.31
Измерение давление ББФ на входе в реактора
PT480/1, PT482/1, PT676A, PT483/1, PT485/1
24 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (27,5 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (29,67 руб.) СП (13,65 руб.): 46% от ФОТ (29,67 руб.) | шт | 5 | 7.02 | 5.93 |  |  | 35.12 | 29.67 |  |  | 0.598 | 2.99
25 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Датчик избыточного давления. Встроенный дисплей для индикации. В сборе с датчиком мембранный разделитель фланцевый DN25, с капилляром длиной 3м и ответным фланцем по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ2 В комплекте с датчиком:- монтажный кронштейн для крепления на трубе диаметром два дюйма;кабельный ввод взрывозащищенный с соединителем для крепления металлорукава ПЗ=123000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 5 | 15522,71 123000/1,2/6,87 |  |  |  | 77613.53
26 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (26,87 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (28,99 руб.) СП (13,34 руб.): 46% от ФОТ (28,99 руб.) | шт | 5 | 33.22 | 5.22 | 4.8 | 0.58 | 166.09 | 26.11 | 23.98 | 2.88 | 0.598 | 2.99 | 0.0575 | 0.29
27 | ФЕРм08-02-411-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (44,29 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (44,33 руб.) СП (22,61 руб.): 51% от ФОТ (44,33 руб.) | шт | 5 | 13.17 | 8.87 |  |  | 65.83 | 44.33 |  |  | 0.943 | 4.72
Измерение давление олигомеризата на выходе из реакторов
РT480/2, PT482, PT676B, PT483/2, PT485
28 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (27,5 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (29,67 руб.) СП (13,65 руб.): 46% от ФОТ (29,67 руб.) | шт | 5 | 7.02 | 5.93 |  |  | 35.12 | 29.67 |  |  | 0.598 | 2.99
29 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Датчик избыточного давления. Встроенный дисплей для индикации. В сборе с датчиком мембранный разделитель фланцевый DN25, с капилляром длиной 3м и ответным фланцем по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ2 В комплекте с датчиком:- монтажный кронштейн для крепления на трубе диаметром два дюйма;кабельный ввод взрывозащищенный с соединителем для крепления металлорукава ПЗ=123000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 5 | 15522,71 123000/1,2/6,87 |  |  |  | 77613.53
30 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (26,87 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (28,99 руб.) СП (13,34 руб.): 46% от ФОТ (28,99 руб.) | шт | 5 | 33.22 | 5.22 | 4.8 | 0.58 | 166.09 | 26.11 | 23.98 | 2.88 | 0.598 | 2.99 | 0.0575 | 0.29
31 | ФЕРм08-02-411-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (44,29 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (44,33 руб.) СП (22,61 руб.): 51% от ФОТ (44,33 руб.) | шт | 5 | 13.17 | 8.87 |  |  | 65.83 | 44.33 |  |  | 0.943 | 4.72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1332940.48 | 478 | 560.34 | 75.96 |  | 52.7 |  | 6.24
Накладные расходы | [8 empty] | 520.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 259.7
Итоги по разделу 1 Приборы и средства автоматизации. (МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО) :
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2326.78 |  |  |  |  | 52.7 |  | 6.24
Итого Оборудование | [8 empty] | 1331393.95
Итого | [8 empty] | 1333720.73 |  |  |  |  | 52.7 |  | 6.24
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 508.19
Машины и механизмы | [8 empty] | 560.34
ФОТ | [8 empty] | 553.96
Оборудование | [8 empty] | 1331393.95
Накладные расходы | [8 empty] | 520.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 259.7
Итого по разделу 1 Приборы и средства автоматизации. (МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО) | [8 empty] | 1333720.73 |  |  |  |  | 52.7 |  | 6.24
Раздел 2. Шкаф приборный (МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО)
32 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (78,25 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (78,32 руб.) СП (39,94 руб.): 51% от ФОТ (78,32 руб.) | шт | 3 | 225.3 | 23.51 | 24.9 | 2.6 | 675.91 | 70.52 | 74.69 | 7.8 | 2.369 | 7.11 | 0.207 | 0.62
33 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №711 от 15.09.2022г. | Шкафы приборные Ш-482/1, Ш-485/1, Ш-498/1 согласно МНЗ-22_07200_00137_Р-АТХ.ОЛ3 ПЗ=45000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | компл. | 3 | 5679,04 45000/1,2/6,87 |  |  |  | 17037.13
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 17713.04 | 70.52 | 74.69 | 7.8 |  | 7.11 |  | 0.62
Накладные расходы | [8 empty] | 78.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 39.94
Итоги по разделу 2 Шкаф приборный (МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО) :
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 794.1 |  |  |  |  | 7.11 |  | 0.62
Итого Оборудование | [8 empty] | 17037.13
Итого | [8 empty] | 17831.23 |  |  |  |  | 7.11 |  | 0.62
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 530.7
Машины и механизмы | [8 empty] | 74.69
ФОТ | [8 empty] | 78.32
Оборудование | [8 empty] | 17037.13
Накладные расходы | [8 empty] | 78.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 39.94
Итого по разделу 2 Шкаф приборный (МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО) | [8 empty] | 17831.23 |  |  |  |  | 7.11 |  | 0.62
Раздел 3. Кабели и провода
34 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (193,08 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (193,25 руб.) СП (98,56 руб.): 51% от ФОТ (193,25 руб.) | 100 м | 1.71 | 197.46 | 107.24 | 53.19 | 5.77 | 337.65 | 183.38 | 90.95 | 9.87 | 11.408 | 19.51 | 0.46 | 0.79
35 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1356,58 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (1357,8 руб.) СП (692,48 руб.): 51% от ФОТ (1357,8 руб.) | 100 м | 8.2 | 252.23 | 159.81 | 57.72 | 5.77 | 2068.29 | 1310.46 | 473.29 | 47.34 | 17.0016 | 139.41 | 0.46 | 3.77
36 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №711 от 15.09.2022г. | Кабель ИнСил-ОЭмвзнг(А)-LS синий 1х2х1,5 мм2 МАТ=120/1,2/15,22 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м | 174.42 | 6,84 120/1,2/15,22 |  |  |  | 1192.24
37 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №711 от 15.09.2022г. | Кабель ИнСил-ОЭмвзнг(А)-LS синий 4х2х1,5 мм2 МАТ=900/1,2/13,51 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м | 836.4 | 57,75 900/1,2/13,51 |  |  |  | 48304.28
38 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (285,53 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (285,79 руб.) СП (145,75 руб.): 51% от ФОТ (285,79 руб.) | 100 м | 0.82 | 539.46 | 347.65 | 6.24 | 0.87 | 442.36 | 285.07 | 5.12 | 0.72 | 36.984 | 30.33 | 0.069 | 0.06
39 | ФССЦ-21.2.02.01-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2 | т | 2.779 | 75162.29 |  |  |  | 208874.5
40 | ФЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (49,8 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (49,84 руб.) СП (25,42 руб.): 51% от ФОТ (49,84 руб.) | шт | 22 | 8.11 | 2.27 |  |  | 178.32 | 49.84 |  |  | 0.2415 | 5.31
41 | ФЕРм08-02-158-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (36,31 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (36,34 руб.) СП (18,53 руб.): 51% от ФОТ (36,34 руб.) | шт | 8 | 21.34 | 4.54 |  |  | 170.74 | 36.34 |  |  | 0.483 | 3.86
42 | ФССЦ-20.2.10.03-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медные ТМ-4 | 100 шт | 0.82 | 102 |  |  |  | 83.64
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 261652.02 | 1865.09 | 569.36 | 57.93 |  | 198.42 |  | 4.62
Накладные расходы | [8 empty] | 1921.29
Сметная прибыль | [8 empty] | 980.74
Итоги по разделу 3 Кабели и провода :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 208874.5
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 55679.55 |  |  |  |  | 198.42 |  | 4.62
Итого | [8 empty] | 264554.05 |  |  |  |  | 198.42 |  | 4.62
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 259217.57
Машины и механизмы | [8 empty] | 569.36
ФОТ | [8 empty] | 1923.02
Накладные расходы | [8 empty] | 1921.29
Сметная прибыль | [8 empty] | 980.74
Итого по разделу 3 Кабели и провода | [8 empty] | 264554.05 |  |  |  |  | 198.42 |  | 4.62
Раздел 4. Монтажные изделия и материалы
43 | ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Открытие крышек существующих коробов/Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (Открытие крышки лотка ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (49,54 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (49,58 руб.) СП (25,29 руб.): 51% от ФОТ (49,58 руб.) | 100 м | 1.2 | 45.68 | 40.97 | 4.71 | 0.35 | 54.82 | 49.16 | 5.66 | 0.42 | 4.3586 | 5.23 | 0.0276 | 0.03
44 | ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Закрытие крышек существующих коробов/Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (Закрытие крышки лотка ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2); ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (82,56 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (82,63 руб.) СП (42,14 руб.): 51% от ФОТ (82,63 руб.) | 100 м | 1.2 | 98.77 | 68.28 | 7.85 | 0.58 | 118.53 | 81.94 | 9.43 | 0.69 | 7.2643 | 8.72 | 0.046 | 0.06
45 | ФЕРм08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (129,6 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (129,72 руб.) СП (66,16 руб.): 51% от ФОТ (129,72 руб.) | шт | 4 | 80.87 | 32.43 | 1.99 |  | 323.48 | 129.72 | 7.96 |  | 3.45 | 13.8
46 О | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Коробка зажимов взрывозащищенная с оболочкой из алюминиевого сплава с маркировкой по взрывозащите Exi КСРВ302314(15UT 2,5)-4КНВТВ2МHK/P(А)-1КНВТВ3МHK/P(В) (A0A0B5A0A5Z4B8)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017 ПЗ=30000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 4 | 3786,03 30000/1,2/6,87 |  |  |  | 15144.1
47 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (108,77 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (108,87 руб.) СП (55,52 руб.): 51% от ФОТ (108,87 руб.) | т | 0.17565 | 1010.34 | 583.74 | 357.97 | 36.09 | 177.46 | 102.53 | 62.88 | 6.34 | 62.1 | 10.91 | 2.875 | 0.5
48 | Прайс лист ЗКМК | Короб оцинкованный кабельный с крышкой прямой СП 100х50х2000 мм МАТ=1359/1,2/5,67 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 30 | 207,81 1359/1,2/5,67 |  |  |  | 6234.28
49 | Прайс лист ООО "Русский свет" | Короб оцинкованный кабельный с крышкой угловой СП 100х50х2000 мм МАТ=1487,40/1,2/5,67 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 15 | 227,44 1487,40/1,2/5,67 |  |  |  | 3411.63
50 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (134,21 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (134,33 руб.) СП (68,51 руб.): 51% от ФОТ (134,33 руб.) | 100 м | 0.44 | 1071.58 | 300.08 | 170.88 | 5.2 | 471.5 | 132.04 | 75.19 | 2.29 | 31.924 | 14.05 | 0.414 | 0.18
51 | ФССЦ-20.2.02.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Втулки изолирующие | 1000 шт | -0.0044 | 270 |  |  |  | -1.19
52 | ФССЦ-18.5.08.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Патрубки | 10 шт | -0.44 | 277.5 |  |  |  | -122.1
53 | ФССЦ-08.3.07.01-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | -0.02266 | 5000 |  |  |  | -113.3
54 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали в ПВХ оболочке, не поддерживающей горение ГЕРДА-МГ-22-П-нг-Ls МАТ=700/1,2/4,76 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м | 41.2 | 127,5 700/1,2/4,76 |  |  |  | 5253.04
55 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали в ПВХ оболочке, не поддерживающей горение ГЕРДА-МГ-25-П-нг-Ls МАТ=600/1,2/5,37 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м | 4.12 | 96,87 600/1,2/5,37 |  |  |  | 399.11
56 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Соединитель герметичный Герда-СГ-22-Н-М25х1,5 МАТ=4500/1,2/13,4 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 24 | 291,16 4500/1,2/13,4 |  |  |  | 6987.74
57 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Соединитель герметичный Герда-СГ-25-Н-М32х1,5 МАТ=5300/1,2/13,4 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 8 | 342,92 5300/1,2/13,4 |  |  |  | 2743.33
58 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Соединитель герметичный Герда-СГ-22-Тр МАТ=3900/1,2/13,4 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 20 | 252,34 3900/1,2/13,4 |  |  |  | 5046.77
59 | Прайс лист ZKABEL | Патрубок вводный У476 МАТ=125,69/1,2/12,86 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 11 | 8,47 125,69/1,2/12,86 |  |  |  | 93.16
60 | Прайс лист Путь СПБ | Втулка В-27 МАТ=12/1,2/12,86 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 11 | 0,81 12/1,2/12,86 |  |  |  | 8.93
61 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (23,86 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (23,88 руб.) СП (12,18 руб.): 51% от ФОТ (23,88 руб.) | 100 м | 0.2 | 609.32 | 92.53 | 109.26 | 26.83 | 121.87 | 18.51 | 21.85 | 5.37 | 9.844 | 1.97 | 2.6105 | 0.52
62 | ФССЦ-20.2.08.05-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль монтажный зетовый Z-образный, размер 30х30 мм, длина 2 м (прим. Zпц45х25 мм) | шт | 5 | 41.41 |  |  |  | 207.05
63 | ФССЦ-20.2.08.08-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллер перфорированный К347, оцинкованный, длина 2 м, размер 32х20х2 мм (прим. ШПц45х25 мм) | шт | 5 | 36.68 |  |  |  | 183.4
64 | ФЕРм08-02-408-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 40 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (527,72 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (528,2 руб.) СП (269,38 руб.): 51% от ФОТ (528,2 руб.) | 100 м | 0.75 | 1112.86 | 686.65 | 127.04 | 17.62 | 834.65 | 514.99 | 95.28 | 13.21 | 73.048 | 54.79 | 1.403 | 1.05
65 | ФССЦ-23.3.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 46.35 | 25.1 |  |  |  | 1163.39
66 | ФССЦ-23.3.09.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,0 мм | 10 м | 3.09 | 125.93 |  |  |  | 389.12
67 | ФЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа (Соединитель DMC8M-12G-SAS) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (36,93 руб.): 90%*1.03 от ФОТ (39,84 руб.) СП (18,33 руб.): 46% от ФОТ (39,84 руб.) | 100 шт | 0.06 | 3013.9 | 663.78 | 440.2 | 0.09 | 180.84 | 39.83 | 26.41 | 0.01 | 69 | 4.14 | 0.0115
68 | ФЕРм08-02-408-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 50 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (42,53 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (42,57 руб.) СП (21,71 руб.): 51% от ФОТ (42,57 руб.) | 100 м | 0.05 | 1303.1 | 829.35 | 158.29 | 21.94 | 65.15 | 41.47 | 7.91 | 1.1 | 88.228 | 4.41 | 1.748 | 0.09
69 | ФССЦ-23.3.06.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.15 | 66.22 |  |  |  | 341.03
70 | ФССЦ-20.2.08.07-0059 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 31-32 | 100 шт | 0.3 | 116.7 |  |  |  | 35.01
71 | ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (61,93 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (61,99 руб.) СП (31,61 руб.): 51% от ФОТ (61,99 руб.) | 100 м | 0.3 | 863.67 | 199.99 | 74.91 | 6.65 | 259.1 | 60 | 22.47 | 1.99 | 21.275 | 6.38 | 0.529 | 0.16
72 | ФССЦ-08.3.07.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 16х4 мм | т | 0.01506 | 6135.54 |  |  |  | 92.4
73 | ФЕРм08-02-152-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полка-кронштейн из угловой стали (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (39,73 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (39,77 руб.) СП (20,28 руб.): 51% от ФОТ (39,77 руб.) | т | 0.04524 | 1258.01 | 873.45 | 246.58 | 5.77 | 56.91 | 39.51 | 11.16 | 0.26 | 92.92 | 4.2 | 0.46 | 0.02
74 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.04524 | 5763 |  |  |  | 260.72
75 | ФЕР13-03-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (6,32 руб.): 94%*1.03 от ФОТ (6,53 руб.) СП (3,33 руб.): 51% от ФОТ (6,53 руб.) | 100 м2 | 0.1 | 351.57 | 65.03 | 10.6 | 0.25 | 35.15 | 6.5 | 1.06 | 0.03 | 6.1065 | 0.61 | 0.023
76 | ФЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (5,06 руб.): 94%*1.03 от ФОТ (5,23 руб.) СП (2,67 руб.): 51% от ФОТ (5,23 руб.) | 100 м2 | 0.1 | 1055.46 | 51.52 | 15.32 | 0.76 | 105.54 | 5.15 | 1.53 | 0.08 | 5.681 | 0.57 | 0.069 | 0.01
77 | ФССЦ-25.2.01.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0.7 | 20 |  |  |  | 14
78 | ФССЦ-24.3.03.01-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 4/2 (прим.кембрик ПВХ щдля провода от 2,7 до 4,0 мм) | м | 6 | 0.95 |  |  |  | 5.7
79 | Прайс-лист ООО "Кармен" | НШВИ 1.5-12, Наконечник штыревой втулочный изолированный (12мм) черный 1.5мм² МАТ=7/1,2/6,11 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 150 | 0,99 7/1,2/6,11 |  |  |  | 148.26
80 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой 6,62 = 18,64 - 0,72 x 16,70 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (16,41 руб.): 97%*1.03 от ФОТ (16,42 руб.) СП (8,37 руб.): 51% от ФОТ (16,42 руб.) | шт | 4 | 7.16 | 4.11 |  |  | 28.62 | 16.42 |  |  | 0.437 | 1.75
81 | ФССЦ-14.5.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | л | 660 | 89.33 |  |  |  | 58957.8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 109717 | 1237.77 | 348.79 | 31.79 |  | 131.53 |  | 2.62
Накладные расходы | [8 empty] | 1265.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 645.49
Итоги по разделу 4 Монтажные изделия и материалы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 158.08 |  |  |  |  | 1.18 |  | 0.01
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 96325.49 |  |  |  |  | 130.35 |  | 2.61
Итого Оборудование | [8 empty] | 15144.1
Итого | [8 empty] | 111627.67 |  |  |  |  | 131.53 |  | 2.62
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 92986.34
Машины и механизмы | [8 empty] | 348.79
ФОТ | [8 empty] | 1269.56
Оборудование | [8 empty] | 15144.1
Накладные расходы | [8 empty] | 1265.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 645.49
Итого по разделу 4 Монтажные изделия и материалы | [8 empty] | 111627.67 |  |  |  |  | 131.53 |  | 2.62
Раздел 5. ЗИП
Измерение давление ББФ на входе в реактора
PT480/1, PT482/1, PT676A, PT483/1, PT485/1
82 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Датчик избыточного давления. Встроенный дисплей для индикации. В сборе с датчиком мембранный разделитель фланцевый DN25, с капилляром длиной 3м и ответным фланцем по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ2 В комплекте с датчиком:- монтажный кронштейн для крепления на трубе диаметром два дюйма;кабельный ввод взрывозащищенный с соединителем для крепления металлорукава ПЗ=123000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 1 | 15522,71 123000/1,2/6,87 |  |  |  | 15522.71
Измерение давление олигомеризата на выходе из реакторов
РT480/2, PT482, PT676B, PT483/2, PT485
83 О | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | Датчик избыточного давления. Встроенный дисплей для индикации. В сборе с датчиком мембранный разделитель фланцевый DN25, с капилляром длиной 3м и ответным фланцем по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ2 В комплекте с датчиком:- монтажный кронштейн для крепления на трубе диаметром два дюйма;кабельный ввод взрывозащищенный с соединителем для крепления металлорукава ПЗ=123000/1,2/6,87 (Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 1 | 15522,71 123000/1,2/6,87 |  |  |  | 15522.71
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 31045.42
Итоги по разделу 5 ЗИП :
Инженерное оборудование | [8 empty] | 31045.42
Итого | [8 empty] | 31045.42
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 31045.42
Итого по разделу 5 ЗИП | [8 empty] | 31045.42
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1753067.96 | 3651.38 | 1553.18 | 173.48 |  | 389.76 |  | 14.1
Накладные расходы | [8 empty] | 3785.27
Сметная прибыль | [8 empty] | 1925.87
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 209032.58 |  |  |  |  | 1.18 |  | 0.01
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 155125.92 |  |  |  |  | 388.58 |  | 14.09
Итого Оборудование | [8 empty] | 1394620.6
Итого | [8 empty] | 1758779.1 |  |  |  |  | 389.76 |  | 14.1
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 353242.8
Машины и механизмы | [8 empty] | 1553.18
ФОТ | [8 empty] | 3824.86
Оборудование | [8 empty] | 1394620.6
Накладные расходы | [8 empty] | 3785.27
Сметная прибыль | [8 empty] | 1925.87
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1758779.1 |  |  |  |  | 389.76 |  | 14.1
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 33.38
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 0.57
3 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 335.01
4 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 4.14
5 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 16.05
6 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 0.61
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.1
Машины и механизмы
8 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 6.38
9 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 36.22
10 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час
11 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 36.22
12 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час
13 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 0.48
14 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 6.38
15 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 20.31
16 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.89
17 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.4
18 | 91.21.16-013 | Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.4
19 | 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.4
20 | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 0.4
Материалы
21 | 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т | 0.00024
22 | 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.084
23 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.08
24 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.0003
25 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.016
26 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.54
27 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 2.1732
28 | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.0257
29 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.6
30 | 01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный | кг | 1.088
31 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00092
32 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 4.3771
33 | 01.7.11.07-0064 | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм | т | 0.0006
34 | 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т | 0.0132
35 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.525
36 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.4022
37 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.0011792
38 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.31
39 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 3.0448
40 | 01.7.15.11-0048 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг | 0.012
41 | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 1.7688
42 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.005084
43 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.6
44 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008
45 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.0004126
46 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.053
47 | 08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.0218
48 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.0012
49 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.02266
50 | 08.3.08.02-0091 | Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35х35 мм | м | 10.45
51 | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 2.49
52 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.004405
53 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00048
54 | 14.4.01.18-0002 | Грунтовка ФЛ-03К, коричневая | т | 0.0009
55 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.73
56 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0.69
57 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0065119
58 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.08
59 | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, голубая | т | 0.0038
60 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.00054
61 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.00014
62 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 1.91
63 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.14
64 | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 0.44
65 | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.6
66 | 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 6
67 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.88
68 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.0044
69 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.375
70 | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 1.2
71 | 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т | 0.00088
72 | 23.3.03.02-0111 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.96
73 | 23.8.03.03-0001 | Контргайка | шт | 8
74 | 24.3.05.02-0301 | Колпачок заглушка 1" | шт | 6
75 | 24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 | шт | 6
76 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.8
77 | 26.1.01.07-0002 | Бобышки скошенные | шт | 6
78 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 61.2383
79 | Прайс лист ZKABEL | Патрубок вводный У476 | шт | 11
80 | Прайс лист ЗКМК | Короб оцинкованный кабельный с крышкой прямой СП 100х50х2000 мм | шт | 30
81 | Прайс лист ООО "Русский свет" | Короб оцинкованный кабельный с крышкой угловой СП 100х50х2000 мм | шт | 15
82 | Прайс лист Путь СПБ | Втулка В-27 | шт | 11
83 | Прайс-лист ООО "Кармен" | НШВИ 1.5-12, Наконечник штыревой втулочный изолированный (12мм) черный 1.5мм² | шт | 150
84 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали в ПВХ оболочке, не поддерживающей горение ГЕРДА-МГ-2... | м | 45.32
85 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | - Металлорукав герметичный из оцинкованной стали в ПВХ оболочке, не поддерживающей горение ГЕРДА-МГ-22-П-нг-Ls | м | 41.2
86 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | - Металлорукав герметичный из оцинкованной стали в ПВХ оболочке, не поддерживающей горение ГЕРДА-МГ-25-П-нг-Ls | м | 4.12
87 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Соединитель герметичный ... | шт | 52
88 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | - Соединитель герметичный Герда-СГ-22-Н-М25х1,5 | шт | 24
89 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | - Соединитель герметичный Герда-СГ-22-Тр | шт | 20
90 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | - Соединитель герметичный Герда-СГ-25-Н-М32х1,5 | шт | 8
91 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №711 от 15.09.2022г. | Кабель ИнСил-ОЭмвзнг(А)-LS синий ... | м | 1010.82
92 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №711 от 15.09.2022г. | - Кабель ИнСил-ОЭмвзнг(А)-LS синий 1х2х1,5 мм2 | м | 174.42
93 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №711 от 15.09.2022г. | - Кабель ИнСил-ОЭмвзнг(А)-LS синий 4х2х1,5 мм2 | м | 836.4
94 | ФССЦ-08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | -0.0088
95 | ФССЦ-08.3.07.01-0031 | Сталь полосовая: 16х4 мм | т | 0.01506
96 | ФССЦ-08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | -0.02266
97 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.04524
98 | ФССЦ-08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | -1.66
99 | ФССЦ-14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | л | 660
100 | ФССЦ-18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | -0.44
101 | ФССЦ-20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | -0.0044
102 | ФССЦ-20.2.08.05-0019 | Профиль монтажный зетовый Z-образный, размер 30х30 мм, длина 2 м (прим. Zпц45х25 мм) | шт | 5
103 | ФССЦ-20.2.08.07-0059 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 31-32 | 100 шт | 0.3
104 | ФССЦ-20.2.08.08-0008 | Швеллер перфорированный К347, оцинкованный, длина 2 м, размер 32х20х2 мм (прим. ШПц45х25 мм) | шт | 5
105 | ФССЦ-20.2.10.03-0007 | Наконечники кабельные медные ТМ-4 | 100 шт | 0.82
106 | ФССЦ-21.2.02.01-0023 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2 | т | 2.779
107 | ФССЦ-23.3.03.02-0111 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | -3.96
108 | ФССЦ-23.3.06.02-0002 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 46.35
109 | ФССЦ-23.3.06.02-0006 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.15
110 | ФССЦ-23.3.09.01-0041 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,0 мм | 10 м | 3.09
111 | ФССЦ-24.3.03.01-0204 | Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 4/2 (прим.кембрик ПВХ щдля провода от 2,7 до 4,0 мм) | м | 6
112 | ФССЦ-25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0.7
Оборудование
113 | ТКП КОРАКС №457 от 08.08.2022г. | Коробка зажимов взрывозащищенная с оболочкой из алюминиевого сплава с маркировкой по взрывозащите Exi КСРВ302314(15UT 2,5)-4КНВТВ2МHK/P(А)-1КНВТВ3МHK/P(В) (A0A0B5A0A5Z4B8)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017 | шт | 4
114 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | ... | шт | 21
115 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | - Датчик избыточного давления. Встроенный дисплей для индикации. В сборе с датчиком мембранный разделитель фланцевый DN25, с капилляром длиной 3м и ответным фланцем по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ2 В комплекте с датчиком:- монтажный кронштейн для крепления на трубе диаметром два дюйма;кабельный ввод взрывозащищенный с соединителем для крепления металлорукава | шт | 13
116 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | - Клапан регулирующий фланцевый с пневматическим приводом в комплекте: 1.Электропневматический интеллектуальный цифровой позиционер;2.Фильтр регулятор давления по МНЗ-22/07200/00137/Р- ТХ.ОЛ1 | шт | 6
117 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | - Термопреобразователь, в коплекте фланцевая защитная гильза по МНЗ-22/07200/00137/Р- АТХ.ОЛ1 - TE411/1 | шт | 1
118 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №380 от 07.07.2022г. | - Термопреобразователь, в коплекте фланцевая защитная гильза по МНЗ-22/07200/00137/Р- АТХ.ОЛ1 - TE416/1 | шт | 1
119 | ТКП ООО «САНАТ ИНЖИИНИРИНГ» №711 от 15.09.2022г. | Шкафы приборные Ш-482/1, Ш-485/1, Ш-498/1 согласно МНЗ-22_07200_00137_Р-АТХ.ОЛ3 | компл. | 3
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
120 | 01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный | кг | 2.88
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Я.М. Фенстер
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил ГИП: ___________________________М.А. Могильный
(должность, подпись, расшифровка)